| Город |  |  |  |  |  |  |  |  | Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ контакт- центр (бесплатный звонок) 8-800-333-888-7 e-mail: mail@vzljot.ru Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доставка | самовывоз |  |  | Ж/Д |  |  | АВИА |  |  |
| Перевозчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предполагаемая дата оплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Заявка № |  |  |  |  |  |  | Дата готовности | « |  | » |  | 20 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от « |  | » |  | 20 г. |  |  |  |  |  |  |

Расходомер-счетчик ультразвуковой цифровой ВЗЛЕТ МР

| ИНН конечного заказчика \ наименование конечного заказчика |  |
| --- | --- |
| Номер опросного листа |  |
| Позиция прибора |  |

исполнение УРСВ-722 Ех

| Дополнительный маркировочный шильд из нерж. стали |  |
| --- | --- |

| измеряемая жидкость |  | диапазон расходов, м3/ч |  | температура жидкости, °С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| DN, наружный диаметр, толщина стенки, материал трубопровода: |  |
| --- | --- |

Количество комплектов однотипных приборов УРСВ-722 Ех:

| Типоразмер | DN расходомера/подводящего трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32/50 | 32/100 | 50/80 | 50/100 | 80/100 | 100/100 | 100/150 | 150/150 | 200/200 |
| Количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Кодификация расходомера:

| УРСВ-722 Ex | - | 11 | - | 21 | - | 31 | - | 41 | - | 50 | - | 6_ | - | 7 _ | - | 8 _ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Тип защиты от пыли и влаги | -11 | IP67 | Х | Источник питания ~220/=24 B | -60 | не поставлять |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление | -21 | 25 МПа | Х |  | -61 | ИВП 24.24 |  |
| Конструктивное решение | -31 | единое | Х | Присоединительная арматура** | -70 | Нет |  |
| Интерфейс | -41 | стандартная комплектация* | Х |  | -71 | Фланцы, шпильки, гайки |  |
| Поворот блока электронного | -50 | самостоятельный разворот | Х | Габаритный имитатор | -80 | Нет |  |
|  |  |  |  |  | -81 | Да |  |

*- два универсальных выхода, HART (токовый выход 4-20мА), RS485 MODBUS, вход управления.

**- рекомендуется использовать заводской комплект присоединительной арматуры.

| Ответные фланцы к расходомеру 32/50 для установки на трубопровод DN80, шт |  |
| --- | --- |

| Доп. источник питания ~220/=24 B, шт. |  | Дополнительные прокладки (уплот. кольца), шт. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| длина кабеля питания 2х1,5 мм2 (до 150м), м |  | длина кабеля связи для выходного интерфейса, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| длина кабеля питания 2х2,5 мм2 (до 250м), м |  |  |  |  |

Дополнительное оборудование:

| Теплоизоляционный чехол для БЭ с обогревающим кабелем, шт. |  | Ключ для монтажа/демонтажа крышки БЭ, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Адаптер USB-RS232/RS485, шт. |  |
| --- | --- |

Барьеры искрозащиты:

| RS 485: Корунд М3 – 1 шт. |  | Универсальный выход и вход управления: Корунд М3 – 2 шт. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RS 485 и универсальные выходы: Корунд М3 – 2 шт. |  | Ток. выход и вход управл.: КорундМ3 – 1шт., Корунд М4 – 1 шт. |  |
| RS 485 и токовый выход: Корунд М3 – 1 шт., Корунд М4 – 1 шт. |  | Токовый выход: Корунд М4 – 1 шт. |  |

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  , значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

| Лицо заполнившее карту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (ФИО, должность) |  | (подпись) |

| Тел. |  | e-mail: |  |
| --- | --- | --- | --- |